ПАМЯТКА «О мерах пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов»

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

· Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки от перегрузки и короткого замыкания.

· Не допускайте соприкосновения электрических проводов с телефонными проводами, ветками деревьев и кровлями строений.

· Не пользуйтесь в качестве проводника электротока радиотелефонные провода.

· Не включайте в одну розетку одновременно несколько приборов.

· Обязательно вынимайте вилку шнура питания из розетки, если прибор выключен.

· Не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией или потерявшей защитные свойства изоляции.

· Не пользуйтесь поврежденными розетками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

· Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались. Это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

· Не пропускайте провод от электроприборов под коврами и паласами, это может привести к его перетиранию.

· При угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону!

При возникновении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону: 01 с мобильного 112